| ### ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕНТИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ |  |  |  |
| Цель программы: |  |  |  |
| повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий энергетики и электротехнической промышленности. |  |  |  |
| Категория слушателей: |  |  |  |
| руководители и специалисты с высшим профильным профессиональным образованием. |  |  |  |
| Содержание программы: |  |  |  |
| - Режимы работы синхронных генераторов (длительные и кратковременные). - Требования к системам возбуждения и параметры вентильных систем возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов, двигателей. - Схемы тиристорных систем самовозбуждения и независимого возбуждения с естественным и принудительным водяным и воздушным охлаждением преобразователей. - Взаимосвязь параметров элементов контура регулирования возбуждения. - Особенности наладки и эксплуатации систем возбуждения, быстродействующие защиты, предотвращающие развитие аварий в системах возбуждения). - Системы возбуждения с микропроцессорным управлением. Теоретические занятия, лабораторный практикум и разбор различных внештатных ситуаций (по предложению слушателей). Окончательно программа уточняется в зависимости от интересов слушателей конкретной группы. |  |  |  |
| Продолжительность обучения: | 2 недели |  |  |
| Объем программы: | 72 часа |  |  |
| Форма обучения: | с отрывом от работы |  |  |
| По окончании выдается удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации. |  |  |  |
| Адрес: | Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Электрические станции, сети и системы» Энергетического факультета, 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76,149. |  |  |
| Контактный телефон: | (351) 267-92-41. |  |  |
| E-mail: | pms@susu.ac.ru, mig@eses.susu.ac.ru. |  |  |