## Титульный
ФОРМЫ
раскрытия информации по производству
тепловой энергии газовой котельной
за 2021 год
и плановых показателях на 2022 год
Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
Южно-Уральский государственный
университет
(национальный исследовательский
университет)
г. Челябинск

## Форма 1
Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Форма 1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию¹¯²
Наименование организации |  | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН |  | 7453019764
КПП |  | 745301001
Местонаходжение (адрес) |  | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) |  | Приказ ректора ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" №
Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
Период действия принятого тарифа |  | на 2022 год
Источник опубликования |  | сайт http:/www.susu.ru/
Одноставочный тариф по выработанной тепловой энергии газовой котельной, с 01 января по 31 декабря 2022 года- руб/Гкал
Потребители |  | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) |  |  |  | Острый и редуцированный пар
|  |  | от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0
Бюджетные | через тепловую сеть
отпуск с коллекторов
Для потребителей, с случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | через тепловую сеть | с 01.01.2022 по 31.12.2022 - 1045,96 руб/Гкал
отпуск с коллекторов
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал
за мощность, руб/Гкал/час в мес
Иные | за энергию, руб/Гкал
за мощность, руб/Гкал/час в мес
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал
за мощность, руб/Гкал/час в мес
Иные | за энергию, руб/Гкал
за мощность, руб/Гкал/час в мес
Наименование организации |  | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН |  | 7453019764
КПП |  | 745301001
Местонаходжение (адрес) |  | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал (руб/Гкал/час в месяц) |  | Надбавка к тарифу на тепловую энергию не принималась
Наименование организации |  | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН |  | 7453019764
КПП |  | 745301001
Местонаходжение (адрес) |  | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую энергию для потребителей (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб/Гкал (руб/Гкал/час в месяц) |  | Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей не принималась
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

## Форма 2
Форма 2. Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии и надбавке к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии¹¯²
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Приказ ректора ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" № 617-13/14 от 28.02.2022
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
Период действия установленного тарифа | на 2022 год
Источник опубликования | сайт http:/www.susu.ru/
Наименование | Показатель
Тариф на услуги по выработанной тепловой энергии газовой котельной, руб/Гкал/час в мес (руб/Гкал) | с 01.01.2020 по 31.12.2021 - 1045,96 руб/Гкал
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Атрибуты решения по принятой надбавке (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия установленной надбавки
Источник опубликования
Наименование | Показатель
Надбавка к тарифу на услуги по произодству тепловой энергии газовой котельной, руб/Гкал/час в мес (руб/Гкал) | Надбавка к тарифу на выработку тепловой энергии газовой котельной не принималась
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

## Форма 3
Форма 3. Информация о тарифах на подключение к системе теплоснабжения¹¯²
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения (наименование, дата, номер) | Тариф не принимался
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Тариф не принимался
Период действия установленного тарифа | Тариф не принимался
Источник опубликования | Тариф не принимался
Наименование | Показатель
Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения, руб/Гкал/час | Тариф не принимался
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе теплоснабжения (наименование, дата, номер) | Тариф не принимался
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Тариф не принимался
Период действия установленного тарифа | Тариф не принимался
Источник опубликования | Тариф не принимался
Наименование | Показатель
Тариф на подключение организаций к системе теплоснабжения, руб/Гкал/час | Тариф не принимался
1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

## Форма 4
Форма 4. Информация о плановых затратах регулируемой организации
| Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет" ( национальный исследовательский университет)
| ИНН | 7453019764
| КПП | 745301001
| Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
| Плановый период | 2022 год
| Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство тепловой энергии
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель
1 | Затраты на покупную тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 65.03
2 | Затраты на топливо всего, в том числе: | тыс. руб. | 10877.78
2.1 | Уголь | тыс. руб.
| цена топлива | руб./т
| объем топлива | т
способ приобретения
2.2 | Газ природный - всего | тыс. руб. | 9638.52
| средняя цена топлива с учетом нерегулируемой цены | руб./тыс.м3 | 4701.28
| объем топлива | тыс.м3 | 2058.441
способ приобретения
2.2.1 | Газ по регулируемой цене | тыс. руб.
| цена топлива | руб./тыс.м3
| объем топлива | тыс.м3
способ приобретения
2.2.2 | Газ по нерегулируемой цене | тыс. руб.
| цена топлива | руб./тыс.м3
| объем топлива | тыс.м3
способ приобретения
2.3 | Газ сжиженный | тыс. руб.
| цена топлива | руб./т
| объем топлива | т
способ приобретения
2.4 | Мазут | тыс. руб.
| цена топлива | руб./т
| объем топлива | т
способ приобретения
2.5 | Прочие виды топлива (указать вид) | тыс. руб.
| цена топлива | руб./т
| объем топлива | т
способ приобретения
3 | Затраты на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс.руб. | 1239.26
| средневзвешенная стоимость 1кВт.ч | руб./кВт.ч | 5.7697
| объем приобретения | тыс.кВт.ч | 214.786
4 | Затраты на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0.47
5 | Затраты на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб.
6 | Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2392.29
7 | Затраты на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 315.27
8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб.
в том числе:
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб.
9 | Общехозяйственные (управленческие расходы) | тыс.руб. | 13.65
в том числе:
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб.
10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб.
11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 701.26
12 | Стоимость услуг организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии | тыс.руб.
13 | Итого расходы | тыс.руб.
14 | Валовая прибыль | тыс.руб.
15 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб.
16 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7.74
17 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7.74
18 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 14.712
19 | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.04372
20 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0.0856
в том числе:
21 | по приборам учета | тыс. Гкал | 0.0856
22 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | % | 0%
23 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 0
24 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 2.586
25 | Количество теплоэлектростанций | штук
26 | Количество тепловых станций и котельных | штук | 1 с тремя котлами ЗИОСАБ-3000
27 | Количество тепловых пунктов | штук | 2
28 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4
29 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 159.4698
30 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт.ч/Гкал | 0.014599
31 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0.00088363

## Форма 5
Форма 5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Отчетный период | за 2021 год
Наименование показателя | Показатель
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | производство тепловой энергии
б) Выручка (тыс. рублей) | 100.05
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей):
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 65.03
расходы на топливо всего(см.Форму 2.1) | 10877.78
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 1239.26
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 5.7697
объем приобретения (тыс.кВт) | 214.786
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 0.47
расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 2391.29
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 315.27
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 13.646
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 | 701.26
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)
д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | инвестиционной программы нет
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:
за счет вывода их из эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ | бухгалтерская отчетность не публикуется
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 7.74
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 0
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 14.712
л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0.04372
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 0.0856
по приборам учета (тыс. Гкал) | 0.0856
н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 0
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 0
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 2.586
р) Количество теплоэлектростанций (штук) | 0
с) Количество тепловых станций и котельных (штук) | 1 с тремя котлами ЗИОСАБ-3000
т) Количество тепловых пунктов (штук) | 2
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 4
ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 159.4698
х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал) | 0.014599
ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | 0.00088363
1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налогивые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного харектера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год
Note on B26: тест:

## Форма 6
Форма 6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за ______2021________год
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Наименование | Показатель
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | нет
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | нет
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

## Форма 7-1
Форма 7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации1-3
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа на 2021 год отсутствует.
а) Наименование инвестиционной программы
б) Цель инвестиционной программы
в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия4 | Потребность в финансовых средствах на __2021___год, тыс. руб. | Источник финансирования
Всего, в том числе
1.
2.
и т.д.
1 - сведения, указаные в пунктах а-е раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налогивые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
2 - сведения, укзанные в пунктах а-д, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования, публикуются на сайте в сети Интеренет не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования
3 - в официальных печатных изданиях сведния, указанные в пунктах г-е, публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год
4 - наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой

## Форма 7-2
Форма 7 - продолжение
5. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
| Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет)
| ИНН | 7453019764
| КПП | 745301001
| Местонахождение (адрес) | г. Челябинск пр. Ленина дом 76
№ | Наименование показателей | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Значения показателей на текущий отчетный период | Ожидаемые значения после реализации мероприятия
1 | Наименование мероприятия | инвестиционная программа на 2021 год не принималась
2 | Срок окупаемости, лет
3 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
5 | Уровень потерь (%)
6 | Коэффициент потерь (Гкал/км)
7 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
8 | -оборудование производства (котлы)
9 | -оборудование передачи тепловой энергии (сети)
10 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
11 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)
12 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)
12 | Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал
13 | Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*ч/гкал
14 | Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал, кВт*ч/гкал
15 | Количество аварий (с учетом котельных), ед.
16 | Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед.
17 | Производительность труда на 1 человека, тыс.руб./чел.
18 | Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой
Примечания:
1. Перечень показателей приведен с учетом приложения № 3 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48.
Данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе организации коммунального комплекса. Показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой.
2. В официальных печатных изданиях сведения, указанные в пункте 5, публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год.

## Форма 7-3
Форма 7 - продолжение
6. Использование инвестиционных средств за _____2018__________год
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | г. Челябинск пр. Ленина дом 76
тыс. руб
Наименование мероприятия | Утверждено на 2021 год | В течение ________2021________года | [9 empty] | Источник финансирования
|  | Профинансировано |  |  |  |  | Освоено фактически
|  | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.
2.
и т.д.
Примечания:
1. В официальных печатных изданиях сведения, указанные в пункте 6, публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год.

## Форма 8
Форма 8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения¹
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7452019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Отчетный период | за 2021 год
Наименование | Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | нет
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | нет
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | нет
Резерв мощности системы теплоснабжения² | нет
1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позднее 30 дней со дня окончания периода, за который раскрывается информация
2 - При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.

## Форма 9
Форма 9. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения (ссылка на источник публикации)¹
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г.Челябинск пр-т Ленина, 76
Год | 2021 год
Копии договоров поставки тепловой энергии и оказание услуг в сфере теплоснабжения смотри Приложение № 2 к раскрываемой информации

## Форма 10
Форма 10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Год | 2021 год
Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения | Управление энергетики, Отдел главного механика
Телефон | 267-90-42
Адрес | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина 76
e-mail | ogm@74.ru
Сайт | https://www.susu.ru/ru/administrativny_otdel/informacija_ob_uslugah_po_peredache_teplovo_energii
1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
2. Перечень и формы, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения
3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

## Форма потребления топлива
2. Информация о расходах на топливо
Наименование организации | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
ИНН | 7453019764
КПП | 745301001
Местонахождение (адрес) | Челябинская область г. Челябинск пр-т Ленина, 76
Отчетный период | за 2021 год
Наименование показателя | Показатель
Расходы на топливо всего, в том числе: | 10877.78
Уголь
Расходы на уголь, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.)
Объем топлива (т.)
способ приобретения
Газ природный, в том числе
Расходы на природный газ, тыс. руб.
Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом нерегулируемой цены
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Газ по регулируемой цене
Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. | 9638.52
Цена топлива (руб./тыс.м3) | 4701.28
Объем топлива (тыс.м3) | 2058.441
способ приобретения
Газ по нерегулируемой цене
Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб.
Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Газ сжиженный
Расходы на сжиженный газ , тыс. руб.
Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе
Объем топлива (тыс.м3)
способ приобретения
Мазут
Расходы на мазут, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Нефть
Расходы на нефть, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Дизельное топливо
Расходы на дизельное топливо, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Дрова
Расходы на дрова, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Пилеты
Расходы на пилеты, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Опилки
Расходы на опилки, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Торф
Расходы на торф, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Сланцы
Расходы на сланцы, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Печное бытовое топливо
Расходы на печное бытовое топливо, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения
Расходы на электроэнергию, тыс. руб. | 1239.26
способ приобретения
Средний тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 5.8
объем энергии (тыс.кВт.ч) | 214.79
Прочие виды топлива*
Расходы на топливо, тыс. руб.
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)
способ приобретения
* заполняется организациями самостоятельно с указанием вида топлива

## Расчет зароботной платы
ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" (НИУ)
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала за 2021 год
№ п/п | Ф.И.О. | Время работы | Место работы | Заработная плата 2021 год
|  |  |  | Должность | Количество ставок | Начислено
1 | Салов Д.А. | с 01.01.21 по 31.12.21 | ЭСО УЭ | Инженер | 0.5 | 140974.77
2 | Чиненов М.С. | с 01.01.21 по 31.12.21 | ЭСО УЭ | Инженер | 1 | 796481.6
3 | Саламатов Е.О. | с 01.01.21 по 31.12.21 | ЭСО УЭ | Слесарь- по обслеживанию ТП | 1 | 394600.34
4 | Шеломенцев О.Н. | с 01.01.21 по 31.12.21 | ЭСО УЭ | Электромонтер по обслуживанию | 1 | 504570.48
Итого расходы на оплату труда | [5 empty] | 1836627.19
Отчисления на социальные нужды | [5 empty] | 554661.4114
Всего | [5 empty] | 2391288.6014

## Расчет услуг произв. хар-ра
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
за 2021 год
Поставщик | Документ | Сумма (руб.) | Примечание
ООО «ГАЗПРОФ» | УПД № 42 от 12.07.2021 | 48590 | дог. № 6-223 от 10.06.2021
Итого: |  | 48590
Поставщик | Документ | Сумма (руб.) | Примечание
ИП Сиренко И.А. | акт КС-2 от 06.09.2021 | 167920 | дог. № 32110474450 от 09.08.2021
Итого: |  | 167920
Поставщик | Документ | Сумма (руб.) | Примечание
ИП Мохначева Е.А. | УПД № 47 от 15.06.2021 | 120750 | дог. № 32110235811 от 24.05.2021
ИП Мохначева Е.А. | УПД № 86 от 18.08.2021 | 246000 | дог. № 32110235811 от 24.05.2021
ИП Мохначева Е.А. | УПД № 112 от 29.11.2021 | 85500 | дог. № 32110235811 от 24.05.2021
ИП Мохначева Е.А. | УПД № 122 от 09.12.2021 | 32500 | дог. № 32110235811 от 24.05.2021
Итого: |  | 484750
Всего: |  | 701260

## Расчет выручки
ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" (НИУ)
Выручка за 2021 год
Арендатор | Сумма без НДС (руб.) | Сумма с учетом НДС (руб.)
ООО "Инновационный центр" | 97063.54 | 116476.25
ООО "Пэтриот" | 2987.42 | 3584.9
ИТОГО | 100050.96 | 120061.15

## Расчет на приобретаемое тепло
ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" (НИУ)
Расходы на покупаемую тепловую энергию для отопления газовой котельной в 2021 году
АО " Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск"
№ п/п | Номер | Дата | Сумма без налога | Сумма налога | Стоимость с учетом НДС | Тариф | Количество (Гкал)
1 | СТ/513780/0000114892 | 2021-01-31 | 14844.6083 | 2968.9217 | 17813.53 | 1468.31 | 10.11
2 | СТ/513780/0000122142 | 2021-02-28 | 13493.7667 | 2698.7533 | 16192.52 | 1468.31 | 9.19
3 | СТ/513780/0000131307 | 2021-03-31 | 13053.2833 | 2610.6567 | 15663.94 | 1468.31 | 8.89
4 | СТ/513780/0000140331 | 2021-04-30 | 2246.5083 | 449.3017 | 2695.81 | 1468.31 | 1.53
5
6
7
8
9
10
11 | СТ/513780/0000205290 | 2021-11-30 | 9290.525 | 1858.105 | 11148.63 | 1518.06 | 6.12
12 | СТ/513780/0000214679 | 2021-12-31 | 12098.9417 | 2419.7883 | 14518.73 | 1518.06 | 7.97
| Итого |  | 65027.6333 | 13005.5267 | 78033.16 |  | 43.81
|  |  | 43638.1667 |  |  | 1468.3098 | 29.72
|  |  | 21389.4667 |  |  | 1518.0601 | 14.09

## Расчет эффективности работы
ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" (НИУ)
Расчет эффективности работы газовой котельной в 2021 году
Наименование |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год
|  | по 31.01 | по 29.02. | по 31.03. | по 30.04 | по 31.05 | по 30.06 | по 31.07 | по 31.08 | по 30.09 | по 31.10 | по 30.11 | по 31.12
Энергия выробатанная котельной | Мвт | 3090 | 2885 | 2594 | 1233 | 270 | 159 | 7 | 106 | 585 | 1459 | 2066 | 2649 | 17103
Энергия выробатанная котельной | Гкал | 2657 | 2485 | 2230 | 1061 | 231 | 137 | 6 | 91 | 503 | 1266 | 1767 | 2278 | 14712
Подпитка (вода) | м3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13
Электропотребление | квт | 29336 | 24159 | 26112 | 19434 | 13671 | 8458 | 1022 | 11220 | 16086 | 19912 | 21236 | 24140 | 214786
Наработка | Час | 1774 | 1283 | 1158 | 662 | 323 | 254 | 14 | 97 | 437 | 754 | 822 | 1061 | 8639
Тариф на э/энергию (нерегулир) (без НДС) | руб/КВТ.ч | 5.5491 | 5.5822 | 5.568 | 5.6175 | 5.6505 | 5.7377 | 5.8587 | 6.0545 | 6.095 | 6.0671 | 6.0503 | 5.8002 | 5.8 | средний
Расходы на э/энергию за 2021 (с учетом НДС 20%) | руб | 195346.7812 | 161833.3135 | 174470.8792 | 131005.0604 | 92697.2545 | 58235.4614 | 7185.1219 | 81518.1919 | 117653.9692 | 144969.9532 | 154181.2598 | 168019.6142 | 1487116.8605
|  | Декабрь по 31.12: без НДС | 1239264.05
Тариф на водоснабжение (без НДС) | руб/ м3 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91
Тариф на водоотведение (без НДС) | руб/ м3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82
Расходы на водоснабжение (с учетом НДС 20%) | руб | 42.893 | 85.786 | 85.786 | 42.893 | 42.893 | 42.893 | 44.5214 | 44.5214 | 44.5214 | 44.5214 | 0 | 44.5214 | 565.751
|  | Декабрь по 31.12: 37.73 | 471.46 | без НДС

## Расчет расходов на природный га
ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" (НИУ)
Расходы на топливо 2021 год
ООО "НОВАТЭК-Челябинск" (газ природный)
№ п/п | Номер | дата | Сумма без НДС | Сумма налога | Стоимость с учетом налога | Тариф за единицу (тыс. м3) | Количество потреб газа (тыс.м3)
1 | ЧР000000288 | 2021-01-31 | 1723626.74 | 344725.35 | 2068352.09 | 4250.82 | 405.481
2 | ЧР000005899 | 2021-02-28 | 1634924.88 | 326984.98 | 1961909.86 | 4250.82 | 384.614
3 | ЧР000011896 | 2021-03-31 | 1405877.95 | 281175.59 | 1687053.54 | 4250.82 | 330.731
4 | ЧР000017624 | 2021-04-30 | 605019.21 | 121003.84 | 726023.05 | 4250.82 | 142.33
5 | ЧР000023220 | 2021-05-31 | 126342.87 | 25268.57 | 151611.44 | 4250.82 | 29.722
6 | ЧР000026281 | 2021-06-30 | 76523.26 | 15304.65 | 91827.91 | 4250.82 | 18.002
7 | ЧР000028410 | 2021-07-31 | 170.74 | 34.15 | 204.89 | 4377.91 | 0.039
8 | ЧР000030628 | 2021-08-31 | 35421.67 | 7084.33 | 42506 | 4377.91 | 8.091
9 | ЧР000033012 | 2021-09-30 | 205910.62 | 41182.12 | 247092.74 | 4377.91 | 47.034
10 | ЧР000036421 | 2021-10-31 | 639840.3 | 127968.06 | 767808.36 | 4377.91 | 146.152
11 | ЧР000042662 | 2021-11-30 | 1057707.43 | 211541.49 | 1269248.92 | 4377.91 | 241.601
12 | ЧР000048178 | 2021-12-31 | 1333704.01 | 266740.8 | 1600444.81 | 4377.91 | 304.644
| Итого |  | 8845069.68 |  | 10614083.61 |  | 2058.441
ООО "Челябинскгоргаз" (услуги по транспортировке газ природный)
№ п/п | Номер | дата | Сумма без НДС | Сумма налога | Стоимость с учетом налога | Тариф (т. м3) | Количество потреб газа (тыс.м3)
1 | 539 | 2021-01-31 | 154735.6 | 30947.12 | 185682.72 | 381.61 | 405.481
2 | 2685 | 2021-02-28 | 146772.55 | 29354.51 | 176127.06 | 381.61 | 384.614
3 | 4904 | 2021-03-31 | 126210.25 | 25242.05 | 151452.3 | 381.61 | 330.731
4 | 7180 | 2021-04-30 | 54314.55 | 10862.91 | 65177.46 | 381.61 | 142.33
5 | 9387 | 2021-05-31 | 11342.22 | 2268.44 | 13610.66 | 381.61 | 29.722
6 | 11039 | 30.06,2021 | 6869.75 | 1373.95 | 8243.7 | 381.61 | 18.002
7 | 12580 | 2021-07-31 | 15.3 | 3.06 | 18.36 | 392.21 | 0.039
8 | 14066 | 2021-08-31 | 3173.37 | 634.68 | 3808.05 | 392.21 | 8.091
9 | 15560 | 2021-09-30 | 18447.21 | 3689.45 | 22136.66 | 392.21 | 47.034
10 | 17486 | 2021-10-31 | 57322.27 | 11464.45 | 68786.72 | 392.21 | 146.152
11 | 19566 | 2021-11-30 | 94758.33 | 18951.66 | 113709.99 | 392.21 | 241.601
12 | 21681 | 2021-12-31 | 119484.42 | 23896.89 | 143381.31 | 392.21 | 304.644
| Итого |  | 793445.82 |  | 952134.99 |  | 2058.441
| Всего за 20201год |  | 9638515.5 |  | 11566218.6