Информация на сайт

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 05.06.2014 г. № 14.577.21.0069 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме: «Проведение прикладных исследований в области технологий высоконадежных систем энергоснабжения объектов различного назначения на основе современных устройств альтернативной и гибридной генерации, аккумуляции, распределения и потребления энергии» на этапе № 4 «Экспериментальные исследования»  в период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. выполнены следующие работы:

- Проведены испытания экспериментального образца аккумулирующего устройства с высокоэффективными теплообменными элементами на основе полимерных полых волокон.

- Проведены испытания экспериментального образца накопительных устройств электрической энергии на основе ВТСП.

- Проведены испытания экспериментального образца воздушно-солнечного теплового конвектора.

- Проведены испытания экспериментального образца программно-технического комплекса управления комбинированной системы энергоснабжения.

- Проведены испытания экспериментального образца комбинированной системы энергоснабжения.

- Изготовлен разработанный на этапе №2 экспериментальный образец комбинированной системы энергоснабжения. Комбинированная система  энергоснабжения предназначена для эффективного и безопасного круглогодичного использования (генерация, аккумуляция, распределения и потребления) энергии от различных источников как традиционной, так и нетрадиционной энергии.

Основные характеристики экспериментального образца комбинированной системы энергоснабжения:

- источник альтернативной энергии №1: солнечная энергия (солнечный коллектор общей площадью гелиополя 6,88 м2; теплопроизводительность одного коллектора гелиополя: до 1,5 кВт; к.п.д. от 0,75 до 0,85);

- источник альтернативной энергии №2: аэротермальная энергия (воздушный тепловой насос; теплопроизводительность/коэффициент мощности (А-7/W75) теплового насоса: от 18,1 кВт/1,8 до 110; кВт/4,5; подающий/обратный контура теплоносителя теплового насоса: до 75 oС / от 18oС);

- аккумуляция тепловой энергии: 2x500 л.  бака косвенного нагрева;

- теплоноситель аккумуляции энергии: вода;

- максимальная температура теплоносителя гелиоконтура: до 100 °С;

- максимальная температура теплоносителя контура  ГВС:  до 55 °С;

- максимальная температура теплоносителя отопительного контура: до 110 °С.

Проведенные расчеты показали, что оснащение комбинированной системы энергоснабжения экспериментальным образцом программно-технического комплекса управления обеспечит согласование различных источников тепловой энергии с целью реализации оптимальных режимов работы имеющегося теплового оборудования с достижением наибольшего экономического эффекта, а также даст дополнительный эффект в размере 10-15% экономии при использовании качественно-количественного регулирования отопительной системы и введения суточного графика.

Новизна предлагаемых к исследованию технологических схемных и технических решений гибридных систем энергоснабжения для одно- и многоэтажных жилых зданий состоит, прежде всего, в предложенном принципиально новом подходе к построению таких систем, заключающемся в рассмотрении комплекса: централизованное энергоснабжение + гибридные системы + здание + потребитель + климат + окружающая среда – как единой экоэнергетической системы. Исследуемые гибридные системы направлены на рациональное сочетание и использование как возможности и преимущества альтернативных источников в повышении степени автономности жилых домов, так и возможности централизованной системы энергоснабжения города. Конфигурация разрабатываемых гибридных систем обеспечит наилучшие технико-экономические показатели и перспективы внедрения в массовое жилищное строительство российских городов.

Данные прикладные научные исследования соответствуют российскому уровню научно-технических разработок и  реализуют большинство современных тенденций направленных на создание и внедрение современных энергосберегающих технологий, и являются неизбежным процессом, соответствующим приоритетным направлениям развития науки и техники.

Перспективы практического внедрения результатов

Совместное с Российской приборостроительной корпорацией «Системы управления» (г. Челябинск) и ООО «Солар» (г. Челябинск) создание научно-технической инфраструктуры, обеспечивающей предпосылки для исследований и разработок в области нетопливной энергетики будущего, а также технологическая поддержка проведения законченного цикла НИОКР и НИОТР по созданию современной импортозамещающей приборной продукции, устройств и программных комплексов.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.