## На правах рукописи

# Тюрин Александр Павлович

УДК 62344:658+658.382

Оптимизация средств обеспечения безопасности

труда испытателей вооружения в тирах закрытого типа

Специальность 05.26.01 – Охрана труда (в машиностроении)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Ижевск – 2006

Работа выполнена в Ижевском государственном техническом университете.

| Научный руководитель – | заслуженный изобретатель Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Севастьянов Б.В. |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, профессор Кузнецов К.Б. доктор технических наук, профессор Тягунов Г.В. |

Ведущая организация: ОАО «НИТИ «Прогресс», г. Ижевск

Защита состоится «26» октября 2006 г., в 10 часов, в ауд. 1001 на заседании диссертационного совета Д 212.298.05 при Южно-Уральском государственном университете по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76, ЮУрГУ.

Факс (351) 267-94-49.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан «20» сентября 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор технических наук, профессор			Ю.С. Усынин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы Улучшение условий труда работников любой профессии – актуальная задача. Одно из ее направлений – разработка и совершенствование средств обеспечения безопасности труда.

Одним из этапов изготовления спортивно-охотничьего оружия являются испытания на прочность и взаимодействие (функционирование) его частей. Проводимые работы осуществляют испытатели вооружения. Трудовая деятельность, связанная с испытаниями или стрельбой, проходит в тирах закрытого типа – помещениях, в которых пол, стены, потолок являются пуленепробиваемыми.

Условия труда испытателей вооружения характеризуются значительным загрязнением воздуха рабочей зоны продуктами сгорания выстрела, высоким уровнем локальной импульсной вибрации (отдачи), повышенным уровнем шума, возможным рикошетом различных частиц или дроби. По предварительной оценке величина локальной импульсной вибрации при стрельбе с руки или с плеча составляет 183 дБ против 124 дБ как предельно-допустимого уровня в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. При таком высоком уровне импульсной локальной вибрации работы в тирах запрещены. По уровню отдачи класс условий труда вправе отнести к 4-му (экстремальному) и разрабатывать специальные способы защиты испытателя. В связи с тем, что испытания спортивно-охотничьего оружия могут осуществляться с испытательного стенда (поддерживающего устройства), то ее влияние на руки стрелка может быть незначительно или в пределах нормы.

В настоящее время для тиров закрытого типа отсутствуют методы расчета параметров работы системы коллективной защиты – механической вытяжной вентиляции, основанные на экспериментальных или теоретических   исследованиях. Применяемые методы проектирования, основанные на рекомендациях отмененных ныне ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения. Нормы проектирования» или по информации изготовителей порохов о количественном составе порохов, неэффективны, поскольку не учитывают параметров данных помещений, эргономики рабочего места и содержания продуктов сгорания выстрела. Вообще не рассматривается организация местной вытяжной вентиляции на рабочих местах испытателей вооружения как основного способа защиты от вредных выделений. Для оптимального расположения воздуховодов необходимо знать картину распределения продуктов сгорания выстрела, как в рабочей зоне, так и в огневой зоне тира. Иначе устройство системы общеобменной вентиляции потребует величины воздухообмена (например, по окиси углерода) порядка 27600 м3/ч при минимальной интенсивности стрельбы порядка 800 выстрелов/час.

Перечисленные проблемы подтверждают актуальность диссертационного исследования.

Целью работы является улучшение условий труда испытателей вооружения в тирах закрытого типа путем совершенствования средств обеспечения безопасности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести комплексную оценку условий труда испытателей вооружения;

2. Определить влияние отдачи на испытателя вооружения;

3. Обосновать и предложить режим труда при воздействии импульсной локальной вибрации.

4. Оптимизировать систему механической вентиляции в рабочей зоне испытателей и в стрелковой галерее тиров на основе математического моделирования и эксперимента;

Идея работы: оптимизация механической вытяжной вентиляции в тирах закрытого типа по критериям «месторасположение вытяжного устройства», что приведет к уменьшению энергозатрат и совершенствование «защиты временем» испытателей вооружения.

Объект исследования: объектом исследования являются условия труда испытателей вооружения в тирах закрытого типа.

Предмет исследования: предметом исследования являются влияние локальной импульсной вибрации,  обоснование режима труда испытателей вооружения, методика оптимизации вытяжной вентиляции в тирах закрытого типа.

Методы исследований включали поиск патентной и научно-технической информации на предмет осуществления пробоотбора вредных веществ, методов расчета местных вытяжных устройств, обработку данных экспериментов методами математического планирования, экспериментальные исследования в производственных условиях, использование инструментальных замеров параметров с помощью стандартных методик количественного химического анализа, хронометражные наблюдения, экспертный опрос. Анализ условий труда рабочих тиров проведен на основе материалов производственного лабораторного контроля и экспертного опроса.

Научные положения и результаты, выносимые на защиту.

- вибробезопасный  режим труда испытателей вооружения может быть построен на основании экспериментального изучения степени безопасности воздействия локальной импульсной вибрации (отдачи) на здоровье работника;

- способ определения состава продуктов сгорания выстрела с помощью патентоспособной пробоотборной емкости, позволяющий оценить качество воздушной среды в тире;

- оптимальную производительность местных вытяжных устройств на рабочих местах испытателей вооружения достаточно определить по экспериментальной зависимости, учитывающей информацию о количестве выстрелов, калибре патронов и наличии окиси углерода в воздухе рабочей зоны;

- определение оптимальных параметров вытяжной вентиляции в огневой зоне тира закрытого типа необходимо производить с учетом параметров помещения, концентрации окиси углерода и нормативной скорости движения воздуха на рабочем месте испытателя вооружения.

Значение работы. Научное значение работы заключается в следующем:

Автором исследовано влияние локальной импульсной вибрации на руки работника. Обоснование ее безопасности позволило разработать оптимальный режим труда испытателей вооружения.

Автором предложено новое техническое решение пробоотборного устройства, позволяющее определить состав продуктов сгорания выстрела.

Автором предложена методика определения параметров вытяжной вентиляции в нижней и верхней частях огневой зоны тира закрытого типа при испытании крупнокалиберного оружия. Методика позволяет определить места оптимального расположения вытяжных отверстий и расход воздуха в них с учетом удаления несгоревших частиц пороха, предельно допустимой скорости движения воздуха на рабочем месте испытателя, величины выделения окиси углерода.

Впервые экспериментально получена зависимость расхода воздуха в местном вытяжном устройстве от интенсивности стрельбы, концентрации загрязняющего вещества, калибра патронов. Использование зависимости позволяет обеспечить качество воздуха рабочей зоны испытателей на уровне предельно-допустимых концентраций по загрязняющим веществам и  благодаря оптимальному расходу воздуха в устройстве.

Практическое значение работы заключается в разработке и совершенствовании средств безопасности труда испытателей вооружения в тирах закрытого типа.

Обоснован и усовершенствован режим труда работников тиров закрытого типа, занятых испытаниями крупнокалиберного спортивно-охотничьего оружия.

Созданные конструкции местных вытяжных устройств обеспечивают эффективное улавливание вредных продуктов сгорания выстрела от мест их локализации в рабочей зоне  испытателей.

Установленная в работе формула расчета производительности разработанных местных вытяжных устройств на рабочих местах испытателей вооружения позволяет привести качество воздуха зоны дыхания в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.

Предлагаемые теоретические положения по совершенствованию механической вытяжной вентиляции в тирах закрытого типа способствуют нормализации воздушной среды в огневой зоне тира закрытого типа и энергосбережению.

Реализация результатов работы. Результаты работы внедрены на ФГУП «Ижевский механический завод» в виде проектно-конструкторской документации по оптимизации системы механической вентиляции в тирах закрытого типа с учетом специфики работ в них (акт об использовании результатов НИОКР  от 31.12.04 № 712-311).

Достоверность полученных результатов обосновывается соблюдением требований законодательства к методикам контроля загрязняющих веществ, использованием результатов фундаментальных исследований в области численной гидромеханики, корректным применением методики постановки эксперимента на основе математического планирования, получением при экспериментальном моделировании и внедрении местных вытяжных устройств результатов по снижению загазованности воздуха на рабочих местах до уровня ПДК, соблюдением правильности измерения вибрационной чувствительности работников.

Апробация работы. Работа выполнялась в рамках гранта Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.09.2003 г. № 04А/03 и НИОКР по договору от 10.09.2004 г. № 2823 с ФГУП «Ижевский механический завод».

Основные положения исследования были доложены, рассмотрены и одобрены на следующих научно-технических конференциях и семинарах:

- на Всероссийской научно-практ. конференции «Теория и практика становления и развития школы безопасности», СПб., 20-21 ноября 2001;

- на V Республиканской научно-практической конференции Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения. Рязань,2002;

- на VI Республиканской научно-практической конференции Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения. Рязань,2002;

- на Всероссийской научно-практической конференции «Средства и методы обеспечения и управления качеством», Тольятти, 2004.

Публикации. Основные положения работы опубликованы в 8 научных статьях, 2 из них – в журнале, зарегистрированном в ВАК России, получено 2 патента РФ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Содержит 135 страниц машинописного текста, 39 рисунков, 28 таблиц, список литературы из 131 наименования и 5 приложений.

Основные исследования проводились в помещениях тиров закрытого типа ФГУП «Ижевский механический завод».

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе проблемы совершенствования средств безопасности труда работников при испытании спортивно-охотничьего оружия в тирах закрытого типа, изложена краткая характеристика работы, показана научная новизна и практическая ценность полученных результатов.

Первая глава посвящена поиску информации по вопросу инженерно-технического обеспечения и оборудования тиров закрытого типа. Проводится анализ условий работ в тирах закрытого типа, рассмотрены основные виды опасных и вредных факторов, действующих на испытателя в момент проведения стрельб. Проводится комплексная оценка условий труда испытателей с установлением экстремального (4-го) класса условий труда, проанализированы некоторые устройства местной вытяжной вентиляции по их конструктивным параметрам, применяющихся для удаления загрязненного воздуха рабочей зоны.

Рассматривались две проблемы – проблема организации вытяжной вентиляции и явление отдачи (импульсной локальной вибрации) при испытаниях спортивно-охотничьего оружия. Единственным документом (отмененным в настоящее время), который дает сведения для проектирования и устройства тиров, предназначенных для проведения соревнований по стрелковому спорту, является ведомственный документ ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования». Согласно им «удаление воздуха в крытых тирах следует предусматривать под потолком огневой зоны (в 4–6 м впереди линии огня) в объеме 2/3 общего количества удаляемого воздуха и из нижней зоны (с расположением вытяжных отверстий с обеих боковых сторон в 2 метрах от линии огня) – в объеме 1/3». Существует определенное отличие производственных тиров от тиров, предназначенных для проведения соревнований. В данном случае отличие состоит в том, что стрельба (испытания на прочность и взаимодействие частей спортивно-охотничьего оружия) ведутся в огневую зону из узкого отверстия бойницы без прицеливания. То есть существуют две отдельные зоны – зона специально оборудованного рабочего места и изолированная огневая зона. Выполненные исследования показали, что основные загрязняющие вещества при испытаниях – окись углерода, свинец и его неорганические соединения, возможно присутствие ртути, но количественный состав их в условиях стрельбы неизвестен. Большой вклад в решение задач расчета и конструкции устройств местной вытяжной вентиляции от теплогазовыделяющего оборудования внесли такие ученые как В.Н.Посохин, В.М. Эльтерман, А. М. Гримитлин, В.В. Батурин. Существует достаточно много методов расчета и конструкции местных вытяжных устройств, расчета их производительности по теплогазовыделениям в различных отраслях промышленности. Анализ отечественных и зарубежных источников показал, что способы организации местной вытяжной вентиляции при испытаниях спортивно-охотничьего оружия не созданы. Способов расчета параметров вытяжной вентиляции, как в огневой зоне, так и на рабочем месте испытателя не существует.  Близким решением по данному вопросу являются способы организации местной вытяжной вентиляции в сварочном производстве (рисунок 1).

Определяющим моментом, влияющим на эффективность расчета и работы местных вытяжных устройств, а, соответственно, и на  качество воздуха рабочей зоны, является знание производительности источника загрязнения по вредным веществам и теплу. Системы пробоотбора для целей качества продукции и сырья эффективно используются. Но в целях охраны труда они используются редко. Обычно информацию по количеству и качеству выделяющихся веществ получают методом расчетов. В случае диссертационного исследования процесс выстрела таков, что позволяет спроектировать пробоотборное устройство для определения продуктов сгорания выстрела.

Рисунок 1 – Местный отсос от сварочного поста с применением вакуум-насоса и присосодержателя

По другому фактору опасности установлено, что не существует санитарно-гигиенического норматива локальной импульсной вибрации от спортивно-охотничьего оружия. Отсутствуют нормативы по отдаче от редкоударного инструмента с частотой 2 Гц. Особенность проведения испытаний заключается в том, что они ведутся на специальных устройствах с подпружиненным упором, причем, в отличие от распространенных средств виброзащиты, сохраняется контакт рук с изделием. Поэтому заслуживает внимания вопрос о степени ее влияния на руки испытателя.

Существует несколько методик по расчету вероятности заболевания вибрационной болезнью людей в различных отраслях промышленности. Они  разработаны отечественными учеными Ю. Г. Элланским, Г. А. Суворовым и соавторами, а также представлена модель риска заболевания в международном стандарте ИСО 5349.2. Анализ существующих методик показал, что по показателям превышения уровня локальной вибрации, представленными специалистами службы охраны труда предприятия, испытатели вооружения потеряют свою работоспособность уже через  5 лет (таблица 1).

Стаж работы в рассматриваемых условиях достигает 6 и более лет при отсутствии жалоб на признаки вибрационной болезни.

Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям условий оптимизации средств безопасности труда испытателей.

Таблица 1

Вероятность развития вибрационной болезни при работе в тире

закрытого типа

| Уровень виброскорости, дБ | Продолжительность работы, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 14 |
| 124 | 35/1/12 | >50/3,25/24 | >50/5,05/30,4 |
| 130 | >50/>1,5/30 | >50/>5/>50 | >50/>10/>50 |
| 136 | -/-/52 | -/-/76 | -/-/88 |

* - значения через дробную черту соответственно по данным

ИСО 5349.2, Элланского Ю.Г., Суворова Г.А.

Для оценки влияния импульсной локальной вибрации на испытателя вооружения необходимо знать ее истинное значение в момент выстрела. Современные приборы для этой цели труднодоступны. Для импульсной локальной вибрации всех видов нормируемой величиной является пиковое значение виброскорости Lv1. По полученной аналитической зависимости (1) установлено, что величина импульса при свободном выстреле находится в диапазоне 153,5 – 160,7 дБ (при скорости вылета дроби порядка 400 м/с для охотничьих ружей):

| Lv=20lg400q+1460wQ0⋅5⋅10−8, | (1) |
| --- | --- |

где q – масса снаряда (дроби), кг; w – масса заряда (навеска пороха), кг; Q0 – масса откатывающихся частей (спортивно-охотничье оружие с откатывающимся упором), Q0=3,62 кг.

При исследовании величины скорости отдачи по характеристикам испытательного стенда установлено, что ее величина находится на уровне 142,6 дБ, что на 18,6 дБ выше допустимого.

Для совершенствования системы механической вентиляции в тире закрытого типа необходимо знать величину выделения вредных веществ. В результате проведенных опытно-теоретических изысканий выяснилось, что конечный результат по определению качественного и количественного состава продуктов сгорания выстрела можно получить с использованием индикаторных трубок совместно с прокачивающим устройством и стандартных методик количественного химического анализа. Основной частью схемы пробоотбора является патентоспособное устройство, изображенное на рис. 2. Результаты замеров необходимы для создания методики расчета вытяжной вентиляции в огневой зоне тира закрытого типа на основе расчета поля концентрации пороховых газов (в данном случае по оксиду углерода).

В случае оптимизации местной вентиляции необходимо учитывать два момента: вытяжное устройство должно максимально охватывать зону выделения загрязняющего вещества и не должно мешать работе. В случае соблюдения этих условий на рабочих местах испытателей необходимо определить оптимальную производительность местных отсосов для соблюдения санитарно-гигиенических требований по ПДК веществ в воздухе рабочей зоны. Был проведен эксперимент на основе математического планирования.

| Рисунок 2 – Пробоотборное устройство продуктов сгорания выстрела (Патент RU 42895 U1 G 01 N 1/22) | Рисунок 3 – Место положения точки для проведения эксперимента по определению производительности местного отсоса 1 – зона дыхания; 2- местный отсос; 3 – поверхности с одинаковым градиентом давления |
| --- | --- |

Алгоритм проведения эксперимента состоит в следующем: в точке Р (рисунок 3) закрепляется подготовленная индикаторная трубка с прокачивающим устройством и в течение техпроцесса испытаний производятся замеры концентраций загрязняющего вещества. Обработка единичных результатов производится по формуле:

| Спр=273⋅Pатм273+t⋅760⋅i=13Ci3, | (2) |
| --- | --- |

где Ратм – атмосферное давление в момент определения концентрации вещества, мм.рт.ст.; Спр – приведенная массовая концентрация определяемого вещества, мг/м3; Сi – результат i-го определения, мг/м3.

Для создания методики определения параметров вытяжной вентиляции в огневой зоне тира привлекался численный метод решения – метод  контрольного объема. Анализ научных трудов в данном направлении показал, что учеными рассматривалось лишь околодульное поле течения, формирующееся после выстрела. При решении задачи вентиляции предполагалось, что околозвуковая струя газов, вылетающая из дула, мгновенно смешивается со струей газов, проходящей через бойницу со скоростью существенно меньше звуковой. Это приближение позволило считать, что скорость выхода газов из бойницы является существенно меньше звуковой. Применяется итерационная процедура численного метода, включающая 500 итераций, до установки картины распределения концентраций веществ. Система уравнений с граничными условиями решается численно методом контрольного объема SIMPLER, реализованного в трехмерной постановке. Решение стационарной задачи выполнялось методом установления, то есть до полного определения картины распределения загрязняющих веществ. При создании математической модели течение газовой смеси при существенно дозвуковых скоростях описывалось системой уравнений Навье–Стокса с использованием однопараметрической модели турбулентности Секундова для описания турбулентной вязкости.

Проблемной является ситуация определения мест расположения всасывающих отверстий воздуховодов при условии максимального  удаления загрязненного воздуха. В нашем случае показателем эффективности работы вытяжной вентиляции в тире явился специально введенный коэффициент η, %, определяемый как:

| η=v3v1⋅Г3CdSC0S0100%, | (3) |
| --- | --- |

где v3 и v1  - скорости воздуха на поверхностях всасывания и вдува; с0,, S0 – соответственно концентрация окиси углерода и площадь сечения бойницы; С – концентрация окиси углерода на поверхности всасывания.

Численный метод решения применим лишь для удаления загрязняющих веществ из верхней части огневой зоны тира, так как имеются данные о температуре нагрева удаляемого воздуха, его концентрации (по оксиду углерода).

Проблему удаления загрязняющих веществ из нижней части огневой зоны тира нельзя решить численно из-за недостатка экспериментальных или теоретических данных по количеству выделения тяжелых соединений (свинца, ртути, бария, входящих в состав капсюльного заряда). Возможен аналитический метод решения. Суть заключается в том, что необходимо знать размер несгоревшей частицы пороха и ее скорость витания. С учетом этого для удаления продуктов сгорания из нижней части огневой зоны тира введены следующие положения:

1. Общий расход воздуха из огневой зоны тира Qобщ выбирается таким, чтобы величина скорости движения воздуха на рабочем месте испытателя равнялась ее нормативному значению по 0,2–0,3 м/с;

2. Количество удаляемого воздуха из нижней зоны тира рассчитывается из следующих соображений: при ширине помещения тира 2s, м необходимо установить два вентиляционных отверстия по бокам вдоль стен с тем условием, чтобы при определенной скорости vs на середине помещения отсутствовал застой воздуха (рисунок 4).  Скорость vs равна 0,1 м/с, расход через одно вентиляционное отверстие Q1;

Рисунок 4 – Схема расположения вентиляционных

отверстий в нижней зоне тира

1,2 - вентиляционные отверстия соответственно вдоль стен и под бойницей

3. Величина расхода воздуха, удаляемого через верхнюю зону будет равна разности Qобщ и 3Q1, при выполнении условий 1 и 2.

В результате проведенных исследований в главе 2 определены следующие выводы и поставлены задачи проведения дальнейших экспериментальных и вычислительных работ:

– определить степень влияния импульсной локальной вибрации при испытании спортивно-охотничьего оружия на здоровье работников;

– использование патентоспособного устройства для сбора продуктов сгорания выстрела позволит получить исходные данные для решения задачи нормализации качества воздуха в огневой зоне тира, что одновременно в целях охраны труда является новым;

– постановка и проведение эксперимента на основе математического планирования для определения оптимальной производительности местного вытяжного устройства позволит привести качество воздуха зоны дыхания испытателей вооружения в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, что одновременно является новым в данной области;

– отношение массового расхода окиси углерода в сечении всасывающего отверстия воздуховода к массовому расходу того же газа в сечении бойницы при установившемся режиме служит показателем эффективности работы механической вентиляции в огневой зоне тира;

– выявлено, что задачу удаления продуктов сгорания выстрела из нижней зоны тира можно решить аналитическим методом;

В третьей главе приведены результаты обработки данных пробоотбора из пробоотборной емкости, полученные с помощью стандартных методик количественного химического анализа и индикаторных трубок (таблица 2).

В результате подготовительных работ был определен диапазон варьирования расхода воздуха в местном вытяжном устройстве, который составил величину 324, 400 и 476 м3/ч. В качестве факторов были выбраны расход воздуха в вытяжном устройстве, калибр патрона и интенсивность стрельбы. Были определены аэродинамические коэффициенты местных сопротивлений макетов локализующих вытяжных устройств.

Таблица 2

Характеристики воздуха рабочей зоны испытателей вооружения

при неработающей вентиляции

| № п/п | Наименование вещества | Среднее арифметическое мг/м3 | Суммарная погрешность единичного анализа, % при р=0,95 | ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свинец и его неорганические соединения | 0,457 | 25 | 0,05 |
| 2 | Углерода оксид | более 1000 | - | 20,0 |
| 3 | Азота диоксид | 89,03 | 25 | 2,0 |
| 4 | Серы диоксид | 117,8 | 25 | 10,0 |

В результате проведенного эксперимента была получена регрессионная зависимость величины расхода воздуха в местном вытяжном устройстве при стандартных условиях стрельбы для ружья марки «Иж»:

| Q=597,5−39,4I-18,7K+3,9⋅K⋅I0,03K+0,7+400, | (4) |
| --- | --- |

Оценка показателей вибрационной чувствительности испытателей с помощью вибротестера ВТ-02-1 «Вибротестер-МБН», показала, что состояние этого параметра у работников находится в норме. Использовался метод сравнения результатов обследования конкретного исследуемого с показателями порогов вибрационной чувствительности практически здорового человека, полученных при исследовании на том же приборе. Результат позволяет выдвинуть положение о том, что величина отдачи на уровне 142, 6 дБ при частоте следования импульса 2 Гц является безопасной.

Экспериментальные исследования, выполненные в данной главе позволили:

– установить, что при неработающей вентиляции в воздухе рабочей зоны испытателя вооружения существует отклонение ПДК свинца и его неорганических соединений более чем в 9 раз, оксида углерода в 50 раз, диоксида азота почти в 45 раз, диоксида серы почти в 12 раз при уровне значимости  р=0,95;

– в результате проведенного эксперимента на основе математического планирования вывести  регрессионную зависимость производительности местной вытяжки от условий проведения работ испытателями;

– выяснить отсутствие негативного влияния отдачи с частотой 2 выстрела/с на здоровье испытателей при непосредственном контакте рук с изделием в момент проведения работ.

В четвертой главе даны рекомендации по снижению риска возникновения негативного проявления отдачи на работников на основе созданного режима труда испытателей вооружения (таблица 3).

Таблица 3

Режим труда (защита временем) испытателей вооружения

до и после обеденного перерыва

| Чередование деятельности | 1-ый час работы |  |  |  | 2-ой час работы |  |  |  | 3-ий час работы |  |  |  | 4-ый час работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытатель | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 |
| Контролер | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |

Продолжение таблицы 3

| Чередование деятельности | 5-ый час работы |  |  |  | 6-ой час работы |  |  |  | 7-ой час работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытатель | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 |
| Контролер | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |

Примечание:5 – время на передачу очередности, мин.;

25 – время работы в качестве испытателя, мин.;

25 – время работы в качестве контролера, мин.

Анализ регрессионной зависимости (4) показал, что как при увеличении интенсивности стрельбы, так и при увеличении калибра патрона расход воздуха в местном вытяжном устройстве повышается (рисунок 5). Причем, величина калибра оказывает большее значение на увеличение расхода.

Диапазон расхода на графике рисунка 5 находится в пределах от 637 – 782 м3/ч. Полученные результаты могут служить, например, опорными показателями работы вытяжной вентиляции при ее автоматическом регулировании.

Определение вентиляционного режима для нижней части огневой зоны проводилась на основании аналитических и экспериментальных исследований. Способ установки вентиляционных отверстий изображен на рисунке 4. Вентиляционные отверстия устанавливаются как можно ближе к поверхности пола.

Для того чтобы найти расход воздуха в нижней зоне тира через одно вентиляционное отверстие, использование способа определения скорости движения воздуха на оси потока, стекающего к прямоугольному отверстию размером 2Ах2B, устроенному в плоской стенке, позволило получить зависимость:

| Q1=1800πF⋅vs⋅arctgA⋅Bss2+A2+B2−1, | (5) |
| --- | --- |

где A и В – соответственно полудлина и полуширина отверстия, м; vs – скорость движения воздуха для перемещения несгоревшей частицы пороха (равна скорости ее витания) на середине ширины помещения тира, м/с; F – площадь вентиляционного отверстия, 2Ах2В, м2; s – полуширина помещения тира, м.

Расчеты по (5) показали, что расход через каждое нижнее вентиляционное отверстие составляет 250 м3/ч. При этом общий расход воздуха (при соблюдении нормативной скорости движения воздуха на рабочем месте) в огневой зоне составляет 1600–2405 м3/ч.

Методика расчета вентиляции в верхней части огневой зоны на основе численного эксперимента получила здесь свое дальнейшее развитие.

После выстрела облако пороховых газов быстро рассеивается (рисунок 6). Учитывая характерные размеры бойницы и ствола спортивно-охотничьего ружья, в первом приближении принимается, что скорость выхода газов через сечение бойницы зависит от величины производительности вытяжной вентиляции. В момент выстрела происходит мгновенное смешивание продуктов сгорания выстрела с воздухом, заключенном в объеме бойницы. Полагаем, что с момента включения механической вентиляции вплоть до ее выключения в огневой зоне тира создается определенный воздушный канал, направленный от сечения бойницы до плоскости всасывания воздуховода.

По мере рассеивания облака температура, как и концентрация, снижается. Важно просмотреть характер распространения облака с точки зрения принятой модели, который отчетливо виден по распределению температуры по объему облака или в пределах его границ.

Рисунок 5 – Расход воздуха в местном вытяжном устройстве

при различной интенсивности стрельбы

Q4, Q3, Q2 –расход при интенсивности соответственно

4, 3 и 2 выстрела в минуту;

# Рисунок 6 – К постановке задачи моделирования

1 – спортивно-охотничье оружие; 2 – защитный резиновый

экран; 3 – бойница; 4 – облако продуктов сгорания

В исследуемой задаче рассматривались границы следующих типов (рисунок 7): Г1 – область бойницы; Г2 – область нижних вентиляционных отверстий; Г3 –область верхних вентиляционных отверстий; Г4 – поверхность пола; Г5 – дальняя поверхность, ограничивающая расчетную область.

Рисунок 7 – Схема расчета задачи вентилирования в помещении

На границах расчетной области задаются следующие условия для скорости, температуры и концентрации:

| Г1: | C=C0, T=T0, Vn=QSб; | (6) |
| --- | --- | --- |

| Г2: | ∂T∂n=0, ∂C∂n=0, Vn=Q1S1; |  | (7) |
| --- | --- | --- | --- |
| Г3: |  | ∂T∂n=0, ∂C∂n=0, Vn=Q2S2; | (8) |
| Г4: |  | ∂T∂n=0, ∂C∂n=0, V=0; | (9) |
| Г5: |  | ∂T∂n=0, ∂C∂n=0, p=p0 | (10) |

Здесь С0=4142 мг/м3 – концентрация окиси углерода в сечении бойницы; Т0 =100 ºС – температура газов; n – вектор нормали; Р0– атмосферное давление.

Решение задачи позволило провести расчет полей потоков, концентраций вредных веществ возникающих при отстреле оружия в верхней части огневой зоны тира. При расчетных параметрах огневой зоны, экспериментальных и теоретических данных картина распространения струи продуктов сгорания выглядит так, как это изображено на рисунках 8, 9, где представлены поля концентраций в срединном сечении помещения. Было установлено, что оптимальное расстояние (с точки зрения экономии энергии) места расположения верхнего вентиляционного отверстия при Q2=850 м3/ч равно 5,9 м.

Рисунок 8 – Изолинии поля концентрации в срединном сечении

при Qобщ=1200 м3/ч

Lопт

Рисунок 9 – Изолинии поля концентрации в срединном сечении

при Qобщ=1600 м3/ч

Поле рассчитывалось при расположении верхнего вытяжного отверстия в плоскости, перпендикулярной полу. В качестве примера рассматривается поведение струи удаляемого воздуха и аппроксимирующая функция (11)  для исходных данных, использованных для построения графика рисунка 8 (рисунок 10)

Рисунок 10 – График зависимости эффективности улавливания от расстояния до центра всасывания при Qобщ=1200 м3/ч

| CC0=−17,5+10,1⋅L−1,84⋅L2+0,11⋅L3, | (11) |
| --- | --- |

При ранее установленном общем объеме вытяжки в диапазоне 1600-2405 м3/ч (соответственно Q2=850 и 1655 м3/ч) в результате математического моделирования определено, что расстояние установки всасывающих воздуховодов внутри огневой зоны составляет соответственно 5,9 м и 7,7 м от плоскости сечения бойницы (рисунок 11).

Функция, аппроксимирующая точки на рисунке 11 выражается:

| L=−2,09⋅106Q2+8,5, | (12) |
| --- | --- |

Каждая точка графика на рисунке 10 соответствует расстоянию установки центра вытяжного отверстия при условии максимального улавливания вредных веществ (η=max) при одной и той же концентрации вредных веществ С0=4142 мг/м3.

Рисунок 11 – График зависимости расстояния L от величины

расхода вентиляционного воздуха

Видно, что при оптимальной величине производительности вентиляции (с точки зрения энергосбережения) в верхней части огневой зоны Q=850 м3/ч оптимальное расстояние равно 5,9 м. Зависимость (12) можно использовать в случае проектирования вентиляционной системы с большей мощностью по вентустановке.

Для проверки правильности решения была выбрана задача о распространении неизотермической струи в затопленное пространство, решение которой удовлетворительно согласуется с полученными результатами.

Результаты позволили прийти к следующим выводам:

1. Анализ полученной экспериментальной зависимости расхода воздуха в местной вытяжке показал, что как при увеличении калибра патронов, так и интенсивности стрельбы величина расхода воздуха в местном вытяжном устройстве повышается. Причем интенсивность оказывает более существенное влияние, чем калибр патрона (то есть масса заряда).

2. Схема организации вытяжной вентиляции в нижней части огневой зоны тира закрытого типа осуществляется по схеме «два по бокам – один под бойницей». При этом расход воздуха через каждое нижнее вентиляционное отверстие составляет 250 м3/ч, через верхнее – 1655 м3/ч (максимально).

3. Установлено, что наиболее эффективное улавливание продуктов сгорания при Q2=850 м3/ч наблюдается при установке верхних вентиляционных отверстий на расстоянии 5,9 м от сечения бойницы (при общем удалении воздуха из огневой зоны тира в количестве 1600 м3/ч).

4. Плоскость всасывания верхних вентиляционных отверстий должна располагаться перпендикулярно поверхности пола.

5. Установка нижних боковых вентиляционных отверстий необходима для удаления тяжелых газов, образующихся при выстреле (паров свинца, бария). Не влияет на удаление нагретых продуктов сгорания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ и выводы

В результате выполненного комплекса исследований решена одна из важнейших проблем, имеющая важное народнохозяйственное значение – улучшение условий труда испытателей вооружения в тирах закрытого типа внедрением инженерно-технических и организационных мероприятий.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. По установленной аналитической зависимости показано, что уровень локальной импульсной вибрации от спортивно-охотничьего оружия составляет 153,5–160,7 дБ. На основании оценки виброчувствительности испытателей вооружения выявлено, что при частоте стрельбы два выстрела/с уровень отдачи 142,6 дБ с поддерживающего устройства является безопасным.

2. Предложенное обоснование безопасности отдачи при частоте 2 выстрела/с с поддерживающего устройства, позволило разработать режим труда (защита временем) испытателей вооружения в тирах закрытого типа. Работа испытателя должна происходить по схеме «двадцать пять минут работаем – пять отдыхаем».

3. Разработан способ оценки вредных химических факторов (продуктов сгорания выстрела) с помощью пробоотборного устройства, подтвержденным патентом Российской Федерации. Методика пробоотбора позволяет определить количественный состав продуктов сгорания выстрела, необходимого для расчета вытяжной вентиляции в огневой зоне тира закрытого типа. Установлено, что основное загрязняющее вещество на рабочем месте испытателя вооружения – это окись углерода, выделяемая  в количестве 1380 мг/с от двух выстрелов патронами 12 калибра;

4. Предложена методика расчета параметров системы коллективной защиты (механической вентиляции) работников тиров закрытого типа от воздействия вредных веществ. Установлено, что общее количество удаляемого воздуха из помещения тира определяется конструктивными параметрами помещения, допустимой скоростью движения воздуха на рабочем месте испытателя (0,2–0,3 м/с), величины выделяемого количества вредных веществ (по окиси углерода) в процессе испытаний. Общее количество удаляемого воздуха из огневой зоны тира составляет величину от 1600 до 2405 м3/ч.

5. Предложены параметры для используемой математической модели распространения продуктов сгорания выстрела в верхней части огневой зоны тира, которые позволили численно определить места оптимального расположения всасывающих отверстий воздуховодов. Установлено, что наиболее эффективное улавливание продуктов сгорания при выстреле находится при установке верхних вентиляционных отверстий на расстоянии 5,9–7,7 м от сечения бойницы и зависит от объема удаляемого воздуха.

6. Получена зависимость для определения производительности местной вытяжной вентиляции на рабочем месте испытателя двуствольных охотничьих ружей марки «Иж», учитывающая интенсивность ведения испытаний (стрельбы), калибра изделия и выделяемых вредных веществ (оксида углерода). Показано, что существует линейная зависимость производительности местной вытяжки от интенсивности стрельбы и калибра патрона.

Полученные результаты позволяют улучшить условия труда испытателей вооружения и оптимизировать систему механической вытяжной вентиляции в тирах закрытого типа. Результаты внедрены на предприятии ФГУП «Ижевский механический завод».

Основное содержание диссертации опубликовано

в следующих работах:

1. Медведцев А.Л., Тюрин А.П. Управление экологическими аспектами на рабочем месте испытателя вооружения // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Средства и методы обеспечения и управления качеством», Тольятти, 2004. –С. 131-133.

2. Разработка проекта по устранению загазованности на рабочих местах испытателей вооружения. Отчет о НИР по договору от 10.09.2004 г. № 2823  (заключ.) / ИжГТУ; рук. Б.В. Севастьянов. – Ижевск, 2004. – 30 с. – Отв. исп. А.П. Тюрин.

3. Тюрин А.П., Севастьянов Б.В., Оптимизация параметров качества вентиляции в тирах закрытого типа в целях улучшения условий труда испытателей вооружения / Качество и жизнь. – Ижевск, 2006, № 6. – С 117-122.

4. Тюрин А.П., Севастьянов Б.В., Ложкина А.Ю. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности при испытании спортивно-охотничьего оружия / Безопасность жизнедеятельности. –  № 2, 2004 –  С. 19-20.

5. Тюрин А.П., Севастьянов Б.В. Улучшение условий труда испытателей стрелкового оружия // Материалы VI Республиканской научно-практической конференции с международным участием. Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения. – Рязань, 2002. – С. 115-116.

6. Тюрин А.П., Севастьянов Б.В. Условия труда испытателей стрелкового оружия в условиях тира закрытого типа // Материалы V Республиканской научно-практической конференции. Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения. – Рязань, 2002. – С. 171-173.

7. Тюрин А.П., Севастьянов Б.В., Хуснутдинова З.А. Обеспечение безопасных условий труда в тирах закрытого типа. // Сб. тез. докл. Всероссийской научно-практ. конференции «Теория и практика становления и развития школы безопасности». – СПб., 20-21 ноября 2001. –  С. 78.

8. Тюрин А.П., Чаузов А.С. Методика обоснования вибробезопасного  режима труда испытателей вооружения / Сб. «Естествознание и гуманизм, Томск. – 2005, – С. 67-68.

9. Чаузов А. С., Севастьянов Б. В., Тюрин А.П. Оценка условий труда. В 2-х ч. Ч. 1. Вредные и опасные факторы. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2006 – 136 с.

10. Устройство для сбора продуктов сгорания при выстреле: Патент  RU 42895 U1 G 01 N 1/22 / Тюрин А.П., Севастьянов Б.В. и др. (ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет») - № 2004108346; Заявл. 19.03.2004.

11. Устройство для сбора продуктов сгорания при выстреле: Патент  RU 43076 U1 7 G 01 N 1/22 / Тюрин А.П., Севастьянов Б.В. и др. (ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет») - № 2004107395; Заявл. 15.03.2004.