| ### ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ АППАРАТЫ |  |  |
| Цель программы: |  |  |
| повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий энергетики и электротехнической промышленности. |  |  |
| Категория слушателей: |  |  |
| руководители и специалисты с высшим профильным профессиональным образованием. |  |  |
| Содержание программы: |  |  |
| - Выключатели. Коммутация электрических цепей. Вольтамперная характеристика дуги. Условия гашения дуги при постоянном токе. Восстановление электрической прочности между контактами выключателей. Восстановление напряжения на контактах выключателей. Номинальные характеристики ПВН. Особенности гашения дуги при переменном токе. Способы гашения дуги. Гашение дуги в дугогасительных решетках в узких щелях, в трансформаторном масле, в потоке воздуха (воздушное дутье), при автогазовом дутье. при магнитном дутье. Гашение дуги в элегазе, в вакууме. Выключатели масляные, воздушные, автогазовые, электромагнитные, элегазовые, вакуумные. - Измерительные трансформаторы. Измерительные трансформаторы напряжения. Назначение, устройство, принцип действия, погрешности, схемы включения, конструктивные особенности. Измерительные трансформаторы тока. Назначение, устройство, принцип действия, погрешности, схемы включения, конструктивные особенности. Теоретические занятия, лабораторный практикум и разбор различных внештатных ситуаций (по предложению слушателей)! Окончательно программа уточняется в зависимости от интересов слушателей конкретной группы. |  |  |
| Продолжительность обучения: | 2 недели |  |
| Объем программы: | 72 часа |  |
| Форма обучения: | с отрывом от работы |  |
| По окончании выдается удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации. |  |  |
| Адрес: | Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Электрические станции, сети и системы» Энергетического факультета, 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76,149. |  |
| Контактный телефон: | (351) 267-92-41. |  |
| E-mail: | pms@susu.ac.ru, mig@eses.susu.ac.ru. |  |